	序号
	设备名称
	品牌
	说  明
	数量
	单位
	单价
	备注

	1
	大功率LED户内束光灯 
	湖南锐星、广州珠江
	电源、信号手拉手连接安装双支架提手，可自支撑，可悬挂，分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠，独有光学系统设计，均匀的色斑效果
超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪
技术参数：
●电源：110-240V AC  50Hz/60Hz
●功率：168Wmax
●光源：3WLED灯珠54颗，其中3W红色18颗   3W绿色18颗   3W蓝色18颗    
●发射角：35°(45°、25°可选)
●照度：照度：22400 LUX@1m(35°)
●控制信号：DMX512、自动、主从
●控制通道：9通道
●信号输入输出接口：3pin input、3pin output
●体积：350mm×230mm×290mm
●净重：5kg
●适用范围:  舞台   亮化
	60
	台
	　
	侧光

	2
	灯钩
	湖南锐星、广州珠江
	　
	60
	个
	　
	附件

	3
	橡胶灯光电缆
	衡阳西湖、金杯
	用于新增灯具到灯光工程盒的电源连接线
	400
	米
	　
	附件

	4
	6位的灯光工程盒 
	湖南锐星、广州珠江
	硅箱通过工程盒在连接到各个灯具，放置在面光桥上
	2
	个
	　
	附件

	5
	信号控制线
	国产
	用于512信号分配器到LED灯具的信号连接线
	200
	米
	　
	附件

	6
	10A公母胶木插头
	湖南锐星、广州珠江
	用于线路分支处到各个灯具
	60
	对
	　
	附件

	7
	其他辅助材料
	国产
	　
	1
	批
	　
	附件

	8
	实验剧场侧光小计：
	　

	1
	电脑摇头图案灯
	湖南锐星、广州珠江
	1 、线路板:进口元器件、主板有电压、电流过载保护装置
2 、电压：AC 220V±10% 50-60HZ
3 、 国际标准DMX512信号；具3种或以上DMX通道模式选择，最大通道模式≥36个通道
4 、控制信号： DMX512
5 、PHILIPS MSR  1500SA/2DE或OSR HTI 1500W/DT/60灯泡，.玻璃冷光反射杯（进口）
6 、采用LCD液晶屏中英文显示界面，内置可充电电池，不需要连接电源即可以对灯具进行参数设置
7 、CMY点状梳形结构，流畅渐变的混色功能,内置CMY宏功能
8 、1个固定颜色轮，≥ 6色+白光，可半色，可双向变速流动，颜色片可更换
9 、≥2个可定位、可旋转图案轮，每个备有≥5个可替换的玻璃图案片，每个图案片带震动效果，图案轮可双向变速流动
10 、具有2个旋转棱镜效果（1个三棱镜、1个梯形棱镜） 
11 、1个动感图案片，可替换其它动感图案片，可创造出飘动的云彩、下雨、流水、上升火焰等动态效果
12 、色温校正：2800ºK -6000ºK线性色温系统
13 、0-100﹪线性机械调光，频闪速度0。3-12次/秒，内置频闪宏功能
14 、电动光圈必须满足10-100﹪的线性调节，内置光圈宏功能
15 、开光角：最小角度≤9º，最大角度≥40º；线性变焦调节范围9º-37º；44º可选，具有16Bit精准微调功能
16 、对焦：≤2米至无限
17 、水平540°，8或16Bit解析度
18 、 垂直270°，8或16Bit解析度
	8
	台
	　
	效果灯


